1. **VODOVOD PERIČNIK – UV dezinfekcija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Peričnik (Izvir I, Izvir II, Izvir III) – zbirno zajetje (surova voda)** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MO** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** |
| Raztežilnik **Mlačca, Mlake** |  |  |  |  |  |  |  | **MR**  Mlake |  |  |  |  |
| Vodohran **Mejni plato** |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Belo polje, Hrušica - vaški** |  |  |  |  |  | **MR**  B.P. |  |  |  |  | **MR**  Vaški |  |
| Vodohran **Bolniški** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |
| Vodohran **Pejce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |
| Vodohran **Ukova** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |
| Vodohran **Šporn** |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |
| Omrežje **Hrušica** **(VVZ Hrušica 55a)** | **MR** |  | **MO** |  | **MR** |  |  |  | **MO** |  | **MR** |  |
| Omrežje **Zg. Plavž** (**Dom Dr. Franceta Berglja)** |  | **MO** |  |  | **MR**  **KO2** |  |  | **MR** |  |  |  | **MR** |
| Omrežje **Sp.** **Plavž (OŠ T. Čufar, VVZ c. C. Tavčarja 3a)** | **MO**  VVZ  **KR** | **MR**  OŠ |  | **MR**  VVZ |  | **MR**  OŠ |  |  | **MR**  VVZ | **MO**  OŠ |  | **MR**  VVZ |
| **Uprava Jeko,** Cesta maršala Tita 51 | **MR** |  | **MO+CP** |  | **MR** |  |  |  | **MR** |  | **MO** |  |
| Omrežje **Mejni plato** **(trgovina TUŠ, C. F. Prešerna 13 – delavnica)** |  |  | **MR**  Preš. |  |  | **MO**  Tuš | **MR**  Preš. |  |  | **MR**  Tuš |  |  |
| Omrežje **vzhodni del Jesenic – mešani sistem** (**OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Prežihov Voranc, VVZ c. T. Tomšiča 3, Gostilna Chili)** | **MR**  OŠ P.S. | **MR**  VVZ | **MR**  OŠ. P.V. | **MBO+CP**  OŠ  P.S. | **MO**  VVZ | **MR**  OŠ P.V. | **MR**  Gostilna Chili  **azbest** | **MO**  Gostilna Chili | **MR**  OŠ  P.S. | **MR**  VVZ  **KO1** | **MBO+CP**  OŠ P.V. | **MO**  VVZ |
| **SKUPAJ** | **4 MR**  **1 MO**  **1 KR** | **3 MR**  **1 MO** | **3 MR**  **1 MO**  **1 MO+CP** | **3 MR**  **1 MBO+CP** | **4 MR**  **1 MO**  **1 KO2** | **4 MR**  **1 MO** | **3 MR**  **1 MO**  **1 azbest** | **3 MR**  **1 MO** | **4 MR**  **1 MO** | **4 MR**  **1 MO**  **1 KO1** | **4 MR**  **1 MO**  **1 MBO+CP** | **4 MR**  **1 MO** |

**1.1 REZERVNI VODNI VIR MLAKE – surova voda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Mlake** |  |  | **MO** |  |  | **MO**  **KR** |  |  | **MBO+CP** |  |  | **MO** |
| Skupaj |  |  | **1 MO** |  |  | **1 MO**  **1 KR** |  |  | **1MBO+CP** |  |  | **1 MO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Plavški Rovt** |  |  |  |  |  |  |  | **MO+CP** |  |  |  |  |
| Vertikalna vrtina |  |  |  |  | **MBO+CP** |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Plavški Rovt (po UV dezinfekciji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |
| Omrežje **Plavški Rovt (Plavški rovt 12 a - Razingar)** | **MR**  **KR** |  | **MR** |  | **MO** | **MR** | **MR** | **MO** | **MR** |  | **MO** | **MR** |
| **SKUPAJ** | **1 MR**  **1 KR** |  | **1 MR** |  | **1 MO**  **1 MBO+CP** | **1MR** | **1 MR** | **1 MO**  **1MBO+**  **CP** | **1 MR** | **1 MR** | **1 MO** | **1 MR** |

1. **VODOVOD PLAVŠKI ROVT – UV dezinfekcija v VH Plavški Rovt**
2. **VODOVOD PLANINA POD GOLICO – klorinator v jašku VH PPG – Natrijev hipoklorit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Planina pod Golico** – surova vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MO** |  |
| Vodohran **Planina pod Golico** |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Prihodi** |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |
| Vodohran **Žerjavec** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MO** |  |  |
| Omrežje (Bar Žičnica, Prihodi 21, st. objekt Vidmar, Žerjavec 7, 031 332 832) | **MO**  Bar Žičnica  **KR** | **MR**  Prihodi | **MR**  Žerjavec  17  **KR1** | **MR**  Bar Žičnica | **MO**  Prihodi | **MR**  Žerjavec17  **KO1** |  |  | **MBO+CP**  Žerjavec17  **KR1** |  | **MO**  Žerjavec17 | **MR**  Bar Žičnica  **KR1** |
| **SKUPAJ** | **1 MO**  **1 KR1** | **1 MR** | **1 MR**  **1 KR1** | **1 MR** | **1 MO** | **1 MR**  **1 KO1** | **1 MR** | **1 MR** | **1MBO+CP**  **1 KR1** | **1 MO** | **2 MO** | **1 MR**  **1 KR1** |

1. **VODOVOD JAVORNIŠKI ROVT – UV dezinfekcija v jašku Trilobit in VH Javorniški Rovt**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Javorniški rovt (Pod smreko)** |  |  |  |  |  | **MO** |  |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Javorniški rovt** |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje (Dom Pristava, Trilobit) | **MO**  Pristava | **MR**  Trilobit  **KR** |  |  | **MO**  Trilobit | **MBO+CP**  Pristava | **MR**  Pristava | **MR**  Trilobit | **MR**  Pristava  **KO1** | **MO**  Trilobit |  | **MR**  Pristava |
| **SKUPAJ** | **1 MO** | **1 MR**  **1 KR** |  | **1 MR** | **1 MO** | **1 MO**  **1 MBO+CP** | **1 MR** | **1 MR** | **1 MR**  **1 KO1** | **1 MO** |  | **1 MR** |

1. **VODOVOD KOČNA - surova voda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Kočna** |  |  |  |  | **MBO+CP**  **PESTICIDI** |  |  |  |  |  |  |  |
| Prečrpališče **Kočna** |  |  |  |  |  |  | **MO** |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Kočna** |  |  |  | **MO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje (Varstrug Kočna 25a) | **MO** | **MR**  **KR** | **MR** |  |  | **MR** |  | **MR** | **MO**  **azbest** | **MR**  **KO1** | **MO** | **MR** |
| **SKUPAJ** | **1 MO** | **1 MR**  **1 KR** | **1 MR** | **1 MO** | **1 MBO+CP**  **1 PESTICIDI** | **1 MR** | **1 MO** | **1 MR** | **1 MO**  **azbest** | **1 MR**  **1 KO1** | **1 MO** | **1 MR** |

1. **VODOVOD AJDNA – surova voda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Ajdna zgornje** |  |  |  | **MO** |  |  |  |  |  |  | **MO** |  |
| Zajetje **Ajdna spodnje** |  |  |  | **MO** |  |  |  |  |  |  | **MO** |  |
| Vodohran **Moste** |  | **MO**  **KR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje **Moste (Bar Gregor)** | **MO** |  | **MO** |  | **MO** | **MO** |  |  |  | **MO** |  | **MO** |
| Omrežje **Breg (hidrant zadnji, Zbirni center)**  Breg 4 (041 857 739) |  |  |  | **MO** |  |  | **MO** | **MO**  **KO1** | **MO** |  | **MBO+CP** |  |
| **SKUPAJ** | **1 MO** | **1 MO**  **1 KR** | **1 MO** | **3 MO** | **1 MO** | **1 MO** | **1 MO** | **1 MO**  **1 KO 1** | **1 MO** | **1 MO** | **2 MO**  **1 MBO+CP** | **1 MO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zbirno zajetje **Završnica (Izvir I in Izvir III)** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** | **MO** | **MR** | **MR** | **MR** | **MR** |
| Zajetje Završnica **Izvir II** |  |  | **MO** |  |  | **MO** |  |  | **MO** |  |  | **MO** |
| Raztežilnik **MHE Završnica** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **KO2** |  |  |
| Vodohran **Smokuč** |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |
| Vodohran **Potoki** |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Koroška Bela**  Raztežilnik **Koroška Bela** |  |  |  |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Zastrana** |  |  | **MR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodohran **Straža** |  | **MR**  **KR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje **Koroška Bela (VVZ, OŠ Koroška Bela)** | **MR**  VVZ | **MO**  OŠ |  | **MR** OŠ | **MBO+CP**  VVZ  **azbest** |  | **MR** VVZ |  | **MR**  OŠ |  | **MO** VVZ | **MR** OŠ |
| Omrežje **Slovenski Javornik** **(Trgovina Mercator)** |  |  | **MR** |  | **MR** |  |  | **MO** |  | **MR** |  | **MO** |
| Omrežje **Bl. Dobrava (VVZ, Gostilna Jurč)** | **MR** VVZ |  |  | **MO** VVZ |  | **MR** VVZ |  |  | **MO** VVZ | **MR**  G. Jurč | **MR** VVZ |  |
| Omrežje **Zabreznica (OŠ Žirovnica)** | **MR** | **MR** |  |  | **MR** |  |  |  | **MR** |  | **MBO+CP** | **MR** |
| Omrežje **Breznica (Trgovina Mlinotest)** |  |  | **MO** |  |  | **MR**  **KO1** |  | **MR** |  |  |  |  |
| **Omrežje Vrba** – Vrba 3a | **MO**  **azbest** |  |  | **MR** |  |  | **MO** |  |  | **MO** |  |  |
| **SKUPAJ** | **4 MR**  **1 MO**  **1azbest** | **3 MR**  **1 MO**  **1 KR** | **3 MR**  **2 MO** | **3 MR**  **1 MO** | **3 MR**  **1MBO+CP**  **1 azbest** | **4 MR**  **1 MO**  **1 KO1** | **3 MR**  **1 MO** | **2 MR**  **2 MO** | **3 MR**  **2 MO** | **3 MR**  **1 MO**  **1 KO2** | **2 MR**  **1 MO**  **1MBO+CP** | **3 MR**  **2 MO** |

**7. VODOVOD ZAVRŠNICA – surova voda**

OPOMBA: v kolikor dostop do zajetja ni možen (sneg,…) se vzorec odvzame na RT MHE Završnica.

1. **IZVIR POD GOLICO – UV dezinfekcija v VH Betel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odvzemno mesto** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** | **MAJ** | **JUN** | **JUL** | **AVG** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DEC** |
| Zajetje **Izvir pod Golico** |  |  |  |  |  | **MO+CP** |  |  |  |  |  |  |
| Raztežilnik **Fenc (za UV)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MR** |  |
| Omrežje (**Kmečki turizem Pr Betel**) |  | **MR**  **KR** |  | **MO** |  | **MR** | **MO** | **MR**  **KO1** |  | **MO** |  | **MO** |
| **SKUPAJ** |  | **1 MR**  **1 KR** |  | **1 MO** |  | **1MBO+CP**  **1MR** | **1 MO** | **1 MR**  **1 KO1** |  | **1 MO** | **1 MR** | **1 MO** |

**Opombe:**

* v primeru zaprtja objektov, zaradi izrednih dogodkov (epidemija, suša, ….) se izbere drugo najbližje merilno mesto, ki je reprezentativno,
* drugo merilno mesto se lahko izbere tudi, če je izlivka neprimerna, ne po naši krivi oz. iz drugega razumljivega razloga.

**LEGENDA:**

**MR :**mikrobiološka redna preiskava (*Escherichia coli,* Koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in pri 36°C)

**MO** **:**mikrobiološka občasna preiskava (*Escherichia coli,* *Enterococcus sppecies*, Koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in pri 36°C)

**MBO + CP:**mikrobiološka občasna preiskava s klostridiji (*Escherichia coli,* *Enterococcus sppecies*, Koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in pri 36°C, *Clostridium perfringens*)

**MPN:** mikrobiološka hitra preiskava (idexx *Eschericia coli* in koliformne bakterije, enterolert *Enterococcus species)*

**TM:** terenske meritve (klor prosti, pH, električna prevodnost, motnost)

**KR:**kemijska redna analiza (barva, oksidativnost, amonij, nitrat, nitrit, trdote, kalij, kalcij, magnezij)

**KR1:**kemijska redna analiza s stranskimi produkti kloriranja (trihalometani, bromat, klorat, klorit)

**KO1:** kemijska občasna analiza 1 (barva, oksidativnost, amonij, nitrat, nitrit, železo, mangan, vonj, okus, natrij, baker, kadmij, krom, cianid, svinec, živo srebro, nikelj, cink)

**KO2:** kemijska občasna analiza 2 (laboratorijska analiza: barva, oksidativnost, amonij, nitrat, nitrit, klorid, železo, mangan, sulfat, natrij, vonj, antimon, arzen, baker, benzen, bor, kadmij, krom, cianid, 1,2 dikloroetan, fluorid, nikelj, selen, živo sredbro, mobiden, mineralna olja)

**PESTICIDI** Pesticidi (Ametrin, Atrazin, Azinfos-etil, Difenokonazol, Dimetenamid\*) - Pesticidi - organoklorni (Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heksaklorobenzen (HCB), Heksaklorocikloheksan\*) - Pesticidi - triazinski (Atrazin, Desetil-, Atrazin, Desizopropil-) - Pesticidi in metaboliti (2,6-Diklorobenzamid, Acetoklor, Alaklor, Bromacil, Cianazin\*) - (o,p-DDD, o,p-DDE)